

**Kościański Ośrodek Kultury**

**ul. Mickiewicza 11**

**64-000 Kościan**

tel/fax (065) 512 05 75, (065) 512 01 42

e-mail: [kok.koscian@gmail.com](mailto:kok.koscian@gmail.com)

NIP 698 11 58 010

Regon 000664711

Kościan, 14.11.2018 r.

*dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wyposażenie Kościańskiego Ośrodka Kultury” realizowanego w ramach Projektu pn.: “Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia”*

W związku z zapytaniami do SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 14.11.2018 r., przekazuję na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

19.  Czy Zamawiający wymaga wykonania okablowania Sali widowiskowo – kinowej, czyli zarówno okablowania oświetleniowego i okablowania nagłośnienia?

Pytania wynika z rozbieżności w dokumentach tj. w Załączniku nr 7 do siwz ( poz. 16)   i Formularzu cenowym Załącznik 1b (poz. 12).

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga wykonania okablowania Sali widowiskowo – kinowej, czyli zarówno okablowania oświetleniowego i okablowania nagłośnienia (połączenia sceny z mikserem cyfrowym – pyta cyfrowa).

Zamieszczono na stronie internetowej w dniu 14.11.2018 r.

Przesłano do Wykonawców w dniu 14.11.2018 r.